Departament Aparatury i Technik Jądrowych DTJ

Lokalizacja: PNT (sala EWA)

Termin: 22.01.2025r.

Godz. : 11.30

Prelegent: mgr inż. Edyta Michaś-Majewska

Temat: „ Stanowisko pomiarowe do dozymetrycznej weryfikacji założeń terapii borowo-neutronowej z wykorzystaniem polimerowego dozymetru żelowego”

Streszczenie:

Terapia borowo-neutronowa (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) jest dwuetapową metodą leczenia dla chorych z nowotworami głowy i szyi oraz guzami mózgu.

Pacjenci najpierw otrzymują związek boru wraz z nośnikiem ukierunkowanym na komórki nowotworowe, a następnie są poddawani napromienieniu wiązką neutronów epitermicznych.

Jednym z ważnych aspektów terapii jest możliwość określenia czterech głównych składników dawki terapeutycznej.

Podczas seminarium opowiem o jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu z wykorzystaniem polimerowego dozymetru żelowego.

Jonizacja o różnych wartościach liniowego transferu energii (LET) tworzy w dozymetrze klastry polimerowe o różnych rozmiarach, które można rozróżnić za pomocą statycznego rozpraszania światła i laserowej tomografii komputerowej.

Prowadzi to do możliwości opracowania trójwymiarowych ścieżek LET i ekstrakcji względnych dawek pochodzących od różnych składników pól mieszanych typowych dla reakcji wychwytu neutronów.

W trakcie prezentacji przedstawię informacje m.in. o sposobie napromieniania i odczytu detektorów, a także stanowisku przy kanale poziomym H2 reaktora MARIA.