|  | Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk |  |
| --- | --- | --- |

| ĆWICZENIE 13c | LABORATORIUM FIZYKI ATOMOWEJ I JĄDROWEJ Wyznaczanie krawędzi absorpcji |
| --- | --- |

# 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zmierzenie widma promieniowania z molibdenowej lampy rentgenowskiej bez filtra i z filtrem cyrkonowym oraz obliczenie pochłaniania promieniowania X przez filtr cyrkonowy.

# 2. Wstęp teoretyczny

## 1. Opis zjawiska

Promieniowanie X podczas przejścia przez materię jest pochłaniane i rozpraszane, przy czym efekt pochłaniania często dominuje. Efekt ten związany jest z jonizacją atomów ośrodka. Podczas jonizacji usuwany jest elektron z powłoki atomowej, np. powłoki K. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy energia fotonu X (równa E = hc/λ) przewyższa energię wiązania EK elektronu na powłoce. Jeśli więc przez dany ośrodek przepuścimy strumień fotonów o różnych energiach, to część z nich zostanie pochłonięta znacznie wydajniej. Można zaobserwować gwałtowny wzrost pochłaniania powyżej pewnej energii EK, charakterystycznej dla danego ośrodka. Energii tej odpowiada długość fali λK = hc/EK, poniżej której pochłanianie jest znacznie większe, zaś samo zjawisko istnienia takiej granicy określa się mianem krawędzi absorpcji.

Wartości krawędzi absorpcji λK należy odróżniać od długości fal promieniowania charakterystycznego:

| λKα=h∙cEK-EL | (1) |
| --- | --- |

oraz

| λKβ=h∙cEK-EM | (2) |
| --- | --- |

Ewidentnie λK musi być krótsze od λ(Kα) iλ(Kβ). Wszystkie trzy długości fali zależą od liczby atomowej pierwiastków emitującego promieniowanie charakterystyczne i pochłaniającego to promieniowanie. Dane literaturowe są następujące:

| pierwiastek | Z | λ(Kα) [pm] | λ(Kβ) [pm] | λK [pm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cyrkon (Zr) | 40 | 78,74 | 70,05 | 68,88 |
| niob (Nb) | 41 | 74,77 | 66,43 | 65,31 |
| molibden (Mo) | 42 | 71,08 | 63,09 | 61,99 |

## 2. Hipoteza

Wartość krawędzi absorpcji λK dla cyrkonu wynosi 68,88 pm, więc leży pomiędzy długościami promieniowania charakterystycznego Kα i Kβ emitowanego z lampy molibdenowej, które wynoszą odpowiednio 71,08 pm i 63,09 pm. Można zatem spodziewać się, że wstawienie filtru cyrkonowego w strumień promieniowania X z tej lampy spowoduje selektywne pochłonięcie części promieniowania charakterystycznego przez nią emitowanego. Porównując natężenie promieniowania Kα iKβ bez filtru i z filtrem cyrkonowym będzie można potwierdzić istnienie krawędzi absorpcji oraz określić skuteczność filtrowania promieniowania rentgenowskiego. Wygodnie jest w tym celu wyznaczyć dwie wielkości:

- transmisję T = R/R0, która określa stosunek natężenia promieniowania przepuszczonego R do natężenia promieniowania padającego na filtr R0,

- stosunek natężenia promieniowania o konkretnej energii do całego promieniowania charakterystycznego emitowanego z lampy, V = R(Kβ) / ( R(Kα) + R(Kβ) ).

# 3. Przebieg doświadczenia

### A) Włączyć urządzenie pomiarowe X-ray Apparatus w konfiguracji z monokryształem NaCl.

### B) Włączyć komputer i uruchomić program „X-ray Apparatus”.

### C) Ustawić parametry pracy: U = 30 kV, I = 1,00 mA, Δβ = 0,1°, Δt = 10 s, tryb pracy COUPLED, pomiar od kąta równego 4,2° do 8,3°.

### D) Uruchomić pomiar przyciskiem SCAN.

### E) Po zakończeniu pomiaru umieścić filtr cyrkonowy na kolimatorze lampy i powtórzyć punkt D.

### F) Aby otrzymać wykres w funkcji długości fali należy otworzyć okno dialogowe „Settings” (lub poprzez klawisz F5) i na zakładce „Crystal” nacisnąć przycisk „Enter NaCl”.

### G) Przy pomocy polecenia „Calculate Integral” obliczyć całkowite natężenie promieniowania poszczególnych linii widmowych promieniowania charakterystycznego Kα iKβ, zarówno bez filtra, jak i z filtrem cyrkonowym. Obliczone wartości wpisać w odpowiednie pola tabeli 1.

### H) Uzupełnić tabelę 1 o wartości T i V obliczone na podstawie zmierzonych natężeń promieniowania.

### I) Podać wnioski z pomiaru. Czy filtr cyrkonowy pozwala skutecznie filtrować promieniowanie z molibdenowej lampy rentgenowskiej?

| Tabela 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R(Kα) | R(Kβ) | V |
| bez filtra |  |  |  |
| z filtrem Zr |  |  |  |
| transmisja T |  |  |  |