|  | Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk |  |
| --- | --- | --- |

| ĆWICZENIE 13d | LABORATORIUM FIZYKI ATOMOWEJ I JĄDROWEJ Kwantowa natura promieniowania X i stała Plancka |
| --- | --- |

# 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie najkrótszej długości fali w widmie promieniowania hamowania w funkcji napięcia U  lampy rentgenowskiej, zweryfikowanie relacji Duane'a-Hunta oraz wyznaczenie stałej Plancka.

# 2. Wstęp teoretyczny

## 1. Opis zjawiska

Elektrony, które w anodzie lampy rentgenowskiej doznają gwałtownego hamowania (głównie w polu elektrycznym wokół jąder atomowych), produkują tzw. promieniowanie hamowania. Promieniowanie to, w przeciwieństwie do promieniowania charakterystycznego materiału anody, nie ma ściśle określonej długości fali. W związku z tym widmo promieniowania hamowania jest widmem ciągłym. W roku 1915 William Duane i Franklin Hunt stwierdzili, że dolna granica widma promieniowania hamowania (czyli najmniejsza długość fali, jaką osiąga promieniowanie hamowania, λmin) jest odwrotnie proporcjonalna do wartości wysokiego napięcia U podanego na lampę rentgenowską.

| λmin∝1U | (1) |
| --- | --- |

## 2. Hipoteza

Relacja Duane'a-Hunta może być wyjaśniona po przyjęciu dwojakiej, kwantowo-falowej natury promieniowania. Promieniowanie to można bowiem uznać za złożone z cząstek o masie zerowej, fotonów, których energia E związana jest z częstotliwością fali elektromagnetycznej f, zgodnie z relacją zaproponowaną przez Maxa Plancka w celu wyjaśnienia zjawiska promieniowania ciała doskonale czarnego:

| E = hf = hc/λ | (2) |
| --- | --- |

h oznacza stałą Plancka, λ to długość fali, a c to prędkość światła w próżni równa 2,9979·108 m/s.

Zgodnie z zasadą zachowania energii fotony promieniowania rentgenowskiego nie mogą mieć energii większej niż energia kinetyczna elektronów, które hamują w materiale anody. Z kolei energia kinetyczna elektronów wynika z ich rozpędzania w polu elektrycznym między katodą i anodą lampy rentgenowskiej. Wzór na tę energię ma następującą postać:

| Ekin = e⸱U | (3) |
| --- | --- |

gdzie e to wartość ładunku elektronu równa 1,6022·10-19 A·s, zaś U to napięcie zasilania lampy rentgenowskiej.

Porównanie powyższych wzorów pozwala na wyprowadzenie zależności zaobserwowanej przez Duane’a i Hunta, przy czym stała proporcjonalności jest tutaj zależna od kilku innych stałych fizycznych, czyli c, e i h:

| λmin=hce∙1U | (4) |
| --- | --- |

Zakładając, że wartości prędkości światła w próżni i ładunek elektronu są znane, można zatem obliczyć wartość stałej Plancka, a zatem potwierdzić słuszność jego koncepcji. Trzeba tylko zmierzyć zależność minimalnej długości fali w widmie promieniowania lampy rentgenowskiej od odwrotności napięcia zasilającego tę lampę. Powinna ona mieć przebieg liniowy o nachyleniu równym hc/e.

# 3. Przebieg doświadczenia

### A) Włączyć urządzenie pomiarowe X-Ray Apparatus w konfiguracji z monokryształem NaCl.

### B) Włączyć komputer i uruchomić program „X-Ray Apparatus”.

### C) Wprowadzić do urządzenia X-Ray Apparatus parametry pomiaru z wybranego wiersza tabeli 1 i uruchomić pomiar przyciskiem SCAN (przy wprowadzaniu wartości βmin i βmax, a także podczas pomiaru musi być włączony tryb pracy COUPLED).

### D) Wykonać takie same pomiary dla pozostałych wierszy tabeli 1.

### E) Otworzyć okno dialogowe „Settings” (lub poprzez klawisz F5) i w zakładce „Crystal” nacisnąć przycisk „Enter NaCl”. Zatwierdzić zmiany klawiszem „OK”. W ten sposób widoczny na ekranie komputera wykres natężenia promieniowania zostanie automatycznie przeliczony z zależności od kąta na zależność od długości fali.

### F) Dla każdego zmierzonego widma nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać polecenie „Calculate Best-fit Straight Line”, po czym posługując się lewym przyciskiem myszy zaznaczyć obszar, w którym do wykresu ma być dopasowana linia prosta. Ta prosta przecina oś poziomą w wartości λmin, która jest wypisywana w dolnej części ekranu. Przepisać tę wartość do odpowiedniego miejsca w tabeli 1.

### G) Przejść do zakładki programu pod nazwą „Planck”.

### H) Korzystając ponownie z polecenia „Calculate Best-fit Straight Line” dopasować linię prostą do punktów na wykresie zależności λmin od 1/U. Z dolnej części ekranu odczytać parametr A dopasowania, który jest współczynnikiem nachylenia prostej równym hc/e. Na jego podstawie obliczyć h i porównać z wartością tablicową, która wynosi 6,626·10-34 J·s.

Tabela 1.

| U [kV] | I [mA] | Δt [s] | Δβ [°] | βmin [°] | βmax [°] | λmin [pm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,0 | 1,00 | 15 | 0,1 | 5,2 | 6,8 |  |
| 24,0 | 1,00 | 15 | 0,1 | 4,8 | 6,4 |  |
| 26,0 | 1,00 | 10 | 0,1 | 4,4 | 6,0 |  |
| 28,0 | 1,00 | 10 | 0,1 | 4,0 | 5,6 |  |
| 30,0 | 1,00 | 5 | 0,1 | 3,7 | 5,4 |  |
| 32,0 | 1,00 | 5 | 0,1 | 3,5 | 5,1 |  |
| 34,0 | 1,00 | 5 | 0,1 | 3,2 | 4,8 |  |
| 35,0 | 1,00 | 5 | 0,1 | 3,0 | 4,5 |  |